Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2015 / 2016 учебному году

# Акт составлен 31 июля 2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав (новая редакция) МБДОУ – детского сада № 47 от 28.11.2011 г. № 1041/36 с изменениями и дополнениями. Свидетельство ОГРН от 03.06.2008 г. серия 02 № 005874740 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права от 14.10.2011г. серия 66 АЕ № 071757 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права от 16.04.2012г. серия 66 АЕ № 278424 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 14861 от 02.02.2012 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно, приложение имеется. Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом федерального государственного стандарта дошкольного образования. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 10,5 ч. |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 220 11 групп 285 воспитанников |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 3 11 1 26 3 11 1 26 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы, и утверждены; на какой срок | Отдел пропаганды ГИБДД Чкаловского района |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | 1) Акт ревизии состояния системы канализации от 01.06.2015 г. 2) Акт готовности тепловых узлов от 01.06.2015 г. 3) Акт ревизии систем ХВС от 01.06.2015 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Полное оснащение. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Полное оснащение |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | - |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивный зал готов. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Акт о соответствии спортивного оборудования от 01.06.2015 г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | В наличии. Состояние удовлетворительное. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Соответствует (паспорта на оборудование в наличии) Акт испытаний спортивного оборудования и инвентаря на спортплощадке и в спортивном зале от 01.06.2015 г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество не устранённых нарушений; 2) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Фотеева Е.В., заведующий. удостоверение № 192/12 от 14.09.12 г. Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ удостоверение № 28 от 12.03.2015 г. Проводятся вводный, первичный на рабочем месте, повторные и целевые инструктажи по пожарной безопасности. Тренировочная эвакуация проводится 2 раза в год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Достаточно, 26 огнетушителей. В наличии. Согласно паспортам, прилагающимся к огнетушителям. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | В наличии, исправна. Выведена – внутренняя АПС Договор № 16/12-47д на тех. обслуживание установок пожарной сигнализации от 16.12.13 г. В наличии. ПАК «Стрелец-Мониторинг» Имеется. Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ Отсутствуют. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Акт ревизии состояния электроустановок от 01.06.2015 г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | В наличии. Акт готовности противопожарного водоснабжения 01.06.2015 г. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | В наличии. Зарегистрирована УГПН ГУ МЧС РОССИИ по СО 13.05.2010г. Рег. № 65 401 000-ГУ-02 438/4 к |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устранённых нарушений; 4) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся |  |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); -договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Имеется. Оснащен. Справка от 31.07.2015г. обслуживающая организация ООО «Сервис КТ» Имеются 100% Имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | В наличии. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБн-3-3- «КРОНТ» |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | В наличии. Фильтр «Роса-251» ОСМОС со сменными картриджами. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Ежемесячно. Договор № 4 от 01.04.2015г с ООО «Строительные технологии» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед. кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Медицинский кабинет, два изолятора, процедурный кабинет. № ЛО – 66-01-003346 от 14.05.2015г. Врач-педиатр, медсестра |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Ежемесячно Протокол лабораторных испытаний: № 1171 от 27.02.2015 г., № 3751 от 07.03.2015 г. и др. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Ежегодно. Договор № 15/4-15 от 15.04.15г с ООО «Консультационно-диагностическим центром «Консилиум». |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество не устранённых недостатков; 2) количество не устранённых недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствуют. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии КТС. Ул. Комсомольская, 37, оф. 211 Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ Договор № 325 от 23.12.2013г с ООО Частная охранная организация «ОСПАС-2» |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | вахтер - сторож - |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется. Состояние удовлетворительное. |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Отсутствует. |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты*) | Отсутствует. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ В соответствии с графиком. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Имеется Исправно. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) Администрация г. Екатеринбурга 24.03.2014 г. | В наличии. Согласовано 02.09.2011г. Согласовано 08.09.2011г. Согласовано 25.08.2011г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* |  |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | Договор об оказании услуг электросвязи (услуги интернет) № И- 5669/10 от 31.12.2014 ООО «Научно-технический центр «ИНТЕК» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 5 персональных компьютеров. 13 ноутбуков через беспроводную сеть WiFi |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | отсутствует |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствует |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | отсутствует |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* |  |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Перевозки не осуществляются. - |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии, в т.ч. визуализированный паспорт. 30.04.2013 г. 14.08.2013 г. |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии, в группах |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | В наличии знак запрещающий движение на территории детского сада со стороны улицы Шишимской. |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ Приказ № 10-0 от 12.01.2015 г. |
|  | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | Коллективный договор МБДОУ – детского сада № 47 на 2014-2017 гг. зарегистрирован 24.03.14 за № 112-кд |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Фотеева Е.В., заведующий. удостоверение № 30 от 10.02.14г.: Лоскутова И.И., зам.зав. по АХЧ удостоверение № 11446 от 16.10.14г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | В наличии |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Вводный - при трудоустройстве. Первичный - непосредственно на рабочем месте. Повторный - не реже одного раза в полугодие. Внеплановый инструктаж. Целевой инструктаж. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 24 24 0 октябрь 2017 г. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | 2009-2010г. г. |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | - |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | - |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)